**Запрос ценовых предложений**

**Объявление**

**По закупу лекарственных средств и изделий медицинского назначения.**

Срок объявления: с 16.00 часов 16 апреля 2019 г.

до 16.00 часов 23 апреля 2019 г.

**г. Костанай 16.04.2019 г.**

 **Заказчик:** Коммунальное государственное предприятие "Поликлиника № 3 города Костанай" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Костанайская область, г. Костанай, пр. Кобыланды батыра, 21

БИН 950540000490

БИК IRTYKZKA

ИИК KZ7196513F0007525122

АО "ForteBank"

Тел./факс: 8 (7142) 55-02-72, 555-107

1. **Наименование ЛС и ИМН:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол-во.** | **Цена за ед., тенге.** | **Сумма выделенная для закупа, тенге.** | **Срок поставки, примечания.** |
| **1** | **Реакционный ротор (10)** (для анализатора биохимического турбидиметрического ВА400) | упак | 5 | **35 535,0** | **177 675,00** | **15 (пятнадцать) рабочих дней.** |
| **2** | **Электроды ЭКГ не стерильные однократного применения.**  | шт. | 7500,0 | **63,0** | **472 500,0** | **1 квартал – 2000 шт.,** **2 квартал – 2000 шт.,** **3 квартал – 2000 шт.,** **4 квартал – 1500 шт.** |
| **3** | **Лобный рефлектор (к РМ ЛОР – «Азимут»).**Состоит из: регулируемое оголовье, ручка-фиксатор положения, перефокусируемый адаптер источника света на гибком держателе, батарейный отсек, переключатель источников электропитания, кабель электропитания от РМ ЛОР.Технические характеристики: светодиодное освещение 6 В. (белый, холодный свет, LED 6 B.), с 4 аккумуляторными батареями типа ААА и зарядным устройством 230 В. в комплекте; фокусировка со ступенчатой регулировкой; интенсивность освещения (люкс): макс. 23 000 при расстоянии 200 мм., макс. 10 000 при расстоянии 400 мм.; размер поля исследования: диаметр от 30 до 120 мм. при расстоянии 200 мм., от 40 до 200 мм. при расстоянии 400 мм.; прикрепленный отсек для батарей с выключателем; съемные прокладки внутри оголовья, которые можно стирать. | шт. | 2,0 | **279 800,0** | **559 600,0** | **30 (тридцать) рабочих дней.** |
| **4** | **Пульсоксиметр портативный.**Пульсоксиметр используется для определения показателя насыщенности гемоглобина крови кислородом (сатурация, SpO2) на основании разницы в степени поглощения тканями световых волн. Имеет двухцветный дисплей, который можно командой кнопки развернуть 4 раза по 90 градусов. Данные показателей очищаются нажатием кнопки.Активируется автоматически при размещении указательного пальца внутри устройства.Отключается самостоятельно через некоторое время после извлечения пальца из устройства. После 30 часов непрерывной работы подается оптический сигнал о разрядке элемента питания.В комплект входятчехол с петлей для ношения на ремнесъемный шейный шнурок2 батарейки АААПараметры не более60 х 34 х 38 ммВес: не более 58 г | шт. | 5 | **97 200,0** | **486 000,0** | **30 (тридцать) рабочих дней.** |

1. **Место поставки**: г. Костанай, пр. Кобыланды батыра, 21, каб.: склад лекарственных средств и ИМН (подвальное помещение);
2. **Условия поставки:** DDP
3. **Место представления (приема) документов:** г. Костанай, пр. Кобыланды батыра, 21, каб. № 206 (режим работы: с 08.00 ч. до 17.00 ч., перерыв на обед с 13.00 ч. до 14.00 ч.).
4. **Окончательный срок подачи ценовых предложений: 23 апреля 2019 г. в 16.00 часов.**
5. **Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:** **23 апреля 2019 года, 16.15 часов**, г. Костанай, пр. Кобыланды батыра, 21, каб. № 206.

**КГП «Поликлиника № 3 г. Костанай» УЗаКО**

**Главный врач М.М. Ахметов**

Исп.: Бекмухамбетов Н.А.

Тел.: 8 (714-2) 555-107