**Строго в соответствии с техническими характеристиками!!!**

**Запрос ценовых предложений**

**Объявление**

**По закупу медицинского оборудования.**

Срок объявления: с 10.00 часов 27 мая 2019 г.

до 10.00 часов 03 июня 2019 г.

**г. Костанай 27.05.2019 г.**

 **Заказчик:** Коммунальное государственное предприятие "Поликлиника № 3 города Костанай" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Костанайская область, г. Костанай, пр. Кобыланды батыра, 21

БИН 950540000490

БИК IRTYKZKA

ИИК KZ7196513F0007525122

АО "ForteBank"

Тел./факс: 8 (7142) 55-02-72, 555-107

1. **Наименование ЛС и ИМН:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол-во.** | **Сумма выделенная для закупа, тенге.** | **Срок поставки, примечания.** |
| 1 | **Аудиометр диагностический** Аудиометрия НаличиеВоздушное звукопроведение от -10 до 120 дБКостное звукопроведение от -10 до 80 дБ11 тестовых частот от 125 до 8000 Гцс промежуточными частотамиТестовый сигнал Тон/трель/импульсПредъявление тона Ручное или реверсивноеРечевая аудиометрия НаличиеМаскировка НаличиеМаскировка узкополосным шумом НаличиеМаскировка белым шумом НаличиеМаскировка речевым шумом НаличиеРежим ручной маскировки НаличиеРежим синхронной автоматической маскировки НаличиеВстроенные тесты НаличиеАвтоматическое определение порога слуха Наличие• ABLB НаличиеSISI НаличиеStenger НаличиеSpeech НаличиеBékésy НаличиеLangenbeck НаличиеWeber НаличиеКонструктивные особенности: Экран Цветной, регулируемый по углу наклона, диагональ не менее 14,5 см., разрешение экрана не менее 640х480 пикселей.Внутренняя память Встроенная память на 500 пациентов/50 000 тестовых сессийПрочие требования: • Размер не более 36,5х29,5х6,5 см• Вес не более 3,3 кгБесщелчковые аттюнюаторы НаличиеШаг изменения интенсивности 1,2,5 дБСъемный микрофон для общения с пациентом и проведения речевой аудиометрии НаличиеНаличие входов для подключения звуковоусиливающей аппаратуры для проведения аудиометрии в свободном звуковом поле НаличиеНаличие портов для связи с компьютером, принтером НаличиеСветовая индикация многовариантных клавиш с регулировкой яркости свечения наличиеВстроенный источник питания наличиеКомплектация Головные телефоны НаличиеКостный вибратор B71 НаличиеКнопка ответа пациента НаличиеКабель питания НаличиеМикрофон на гнущейся ножке НаличиеПрограммный управляющий модуль для подключения аудиометра к ПК на русском языке НаличиеРегистрационное удостоверение РК НаличиеСертификат СИ НаличиеАвторизационная доверенность от производителя на поставку и техническое обслуживание прибора НаличиеСертифицированная производителем сервисная служба на территории РК НаличиеСертифицированный производителем сервис-инженер НаличиеГарантия не менее 12 месяцевГарантийное сервисное обслуживание не менее 37 месяцев | шт. | 1 | **2 500 000,0** | **30 рабочих дней.** |

1. **Место поставки**: г. Костанай, пр. Кобыланды батыра, 21, каб.: склад лекарственных средств и ИМН (подвальное помещение);
2. **Условия поставки:** DDP.
3. **Место представления (приема) документов:** г. Костанай, пр. Кобыланды батыра, 21, каб. № 206 (режим работы: с 08.00 ч. до 17.00 ч., перерыв на обед с 13.00 ч. до 14.00 ч.).
4. **Окончательный срок подачи ценовых предложений: 03 июня 2019 г. в 10.00 часов.**
5. **Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:** **03 июня 2019 года, 10.15 часов**, г. Костанай, пр. Кобыланды батыра, 21, каб. № 206.

**КГП «Поликлиника № 3 г. Костанай» УЗаКО**

**Главный врач М.М. Ахметов**

Исп.: Бекмухамбетов Н.А.

Тел.: 8 (714-2) 555-107