**Строго в соответствии с техническими характеристиками!!!**

**Запрос ценовых предложений**

**Объявление**

**По закупу медицинского оборудования.**

Срок объявления: с 10.00 часов 27 мая 2019 г.

до 10.00 часов 03 июня 2019 г.

**г. Костанай 27.05.2019 г.**

**Заказчик:** Коммунальное государственное предприятие "Поликлиника № 3 города Костанай" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Костанайская область, г. Костанай, пр. Кобыланды батыра, 21

БИН 950540000490

БИК IRTYKZKA

ИИК KZ7196513F0007525122

АО "ForteBank"

Тел./факс: 8 (7142) 55-02-72, 555-107

1. **Наименование ЛС и ИМН:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол-во.** | **Сумма выделенная для закупа, тенге.** | **Срок поставки, примечания.** |
| 1 | **Аудиометр диагностический**  Аудиометрия Наличие  Воздушное звукопроведение от -10 до 120 дБ  Костное звукопроведение от -10 до 80 дБ  11 тестовых частот от 125 до 8000 Гц  с промежуточными частотами  Тестовый сигнал Тон/трель/импульс  Предъявление тона Ручное или реверсивное  Речевая аудиометрия Наличие  Маскировка Наличие  Маскировка узкополосным шумом Наличие  Маскировка белым шумом Наличие  Маскировка речевым шумом Наличие  Режим ручной маскировки Наличие  Режим синхронной автоматической маскировки Наличие  Встроенные тесты Наличие  Автоматическое определение порога слуха Наличие  • ABLB Наличие  SISI Наличие  Stenger Наличие  Speech Наличие  Békésy Наличие  Langenbeck Наличие  Weber Наличие  Конструктивные особенности:  Экран Цветной, регулируемый по углу наклона, диагональ не менее 14,5 см., разрешение экрана не менее 640х480 пикселей.  Внутренняя память  Встроенная память на 500 пациентов/50 000 тестовых сессий  Прочие требования:  • Размер не более 36,5х29,5х6,5 см  • Вес не более 3,3 кг  Бесщелчковые аттюнюаторы Наличие  Шаг изменения интенсивности 1,2,5 дБ  Съемный микрофон для общения с пациентом и проведения речевой аудиометрии Наличие  Наличие входов для подключения звуковоусиливающей аппаратуры для проведения аудиометрии в свободном звуковом поле Наличие  Наличие портов для связи с компьютером, принтером Наличие  Световая индикация многовариантных клавиш с регулировкой яркости свечения наличие  Встроенный источник питания наличие  Комплектация  Головные телефоны Наличие  Костный вибратор B71 Наличие  Кнопка ответа пациента Наличие  Кабель питания Наличие  Микрофон на гнущейся ножке Наличие  Программный управляющий модуль для подключения аудиометра к ПК на русском языке Наличие  Регистрационное удостоверение РК Наличие  Сертификат СИ Наличие  Авторизационная доверенность от производителя на поставку и техническое обслуживание прибора Наличие  Сертифицированная производителем сервисная служба на территории РК Наличие  Сертифицированный производителем сервис-инженер Наличие  Гарантия не менее 12 месяцев  Гарантийное сервисное обслуживание не менее 37 месяцев | шт. | 1 | **2 500 000,0** | **30 рабочих дней.** |

1. **Место поставки**: г. Костанай, пр. Кобыланды батыра, 21, каб.: склад лекарственных средств и ИМН (подвальное помещение);
2. **Условия поставки:** DDP.
3. **Место представления (приема) документов:** г. Костанай, пр. Кобыланды батыра, 21, каб. № 206 (режим работы: с 08.00 ч. до 17.00 ч., перерыв на обед с 13.00 ч. до 14.00 ч.).
4. **Окончательный срок подачи ценовых предложений: 03 июня 2019 г. в 10.00 часов.**
5. **Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:** **03 июня 2019 года, 10.15 часов**, г. Костанай, пр. Кобыланды батыра, 21, каб. № 206.

**КГП «Поликлиника № 3 г. Костанай» УЗаКО**

**Главный врач М.М. Ахметов**

Исп.: Бекмухамбетов Н.А.

Тел.: 8 (714-2) 555-107